- 附件

西安丝路对外贸易有限公司

办公区域装修改造项目

- 询比文件

- 招标人：西安丝路对外贸易有限公司

- 2026年9月

第一章

西安丝路对外贸易有限公司关于

办公区域装修改造项目的询比公告

- 项目概况

- （一）项目名称

- 西安丝路对外贸易有限公司办公区域装修改造项目

- （二）项目招标人

西安丝路对外贸易有限公司

- （三）项目招标内容

陕西省西安市浐灞国际港元朔大道东段1961号西安商贸物流园第1层第101号办公区域装修改造，面积约101m²，包含方案设计、电路改造、吊顶加固、墙面翻新、空调清洗维护、卫生保洁及灯具、插座、踢脚线、门禁、玻璃隔断安装等内容。

- （四）项目招标方式

根据国家有关法律法规及《西安商贸物流集团有限公司招标采购管理办法》规定，本项目采取公开询比方式确定合作单位。

（五）计划工期

合同签订后20个日历天内完工。

- 质保期

- 工程质量保修期按国家规定执行，其中防水工程保修5年，其他工程保修2年。质保金为结算总价的3%。

- 报名条件

- 1.投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。

- 2.投标人可以开具增值税发票（普票）。

- 3.本次招标不接受自然人及联合体投标。

- 4.投标人须具有同类业绩证明材料，须提供相关资质证照等证明材料并加盖公章。

- 5.投标人不得在“信用中国”（中国执行信息公开网）网站被列为失信被执行人，不得在各级建设诚信信息平台被列为投标受限制的行为人或被列为严重违法失信企业名单。

- 6.企业负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同企业，不得同时参加本项目投标。

- 现场踏勘

- 本项目不统一组织现场踏勘，各投标人可自行前往项目现场了解实际情况，投标人未踏勘现场而导致的任何损失由投标人自行承担。

- 四、投标文件的递交

（一）时间：2026年9月24日至9月29日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:30。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

- （二）投标资料提交地点：西安市环城南路68号西安外贸大厦10层1004室

- （三）报名时必须提供以下资料：

- 1.企业介绍信（原件）

- 2.经办人身份证（留复印件，出示原件）

- 联系人：高先生 电话：13759956859

第二章

投标须知

一、投标人资格要求

- 1.投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。

- 2.投标人可以开具增值税发票（普票）。

- 3.本次招标不接受自然人及联合体投标。

- 4.投标人须具有同类业绩证明材料，须提供相关资质证照等证明材料并加盖公章。

- 5.投标人不得在“信用中国”（中国执行信息公开网）网站被列为失信被执行人，不得在各级建设诚信信息平台被列为投标受限制的行为人或被列为严重违法失信企业名单。

- 6.企业负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同企业，不得同时参加本项目投标。

二、招标需求

项目中标人需为招标方完成办公区域装修改造所有工作，包含方案设计、电路改造、吊顶加固、墙面翻新、空调清洗维护、卫生保洁及灯具、插座、踢脚线、门禁、玻璃隔断安装等内容。

三、询比程序

- （一）评标规定

- 1.评标小组由招标方自行组建。

- 2.在评标过程中，出现各类带有争议性或不明确问题，均由评标小组共同研究确定。

- 3.参加评标会议的人员应对评标全过程的一切相关资料及信息进行保密，不得向任何人员泄露(法律、法规另有规定的情形除外)。

- 4.在响应文件的审查、澄清、评价、比较过程中，投标方对招标方或评标小组施加任何影响的行为，都将导致被取消投标资格。

- 5.中标人确定后，招标方不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组成员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

- （二）评标方法

- 1.本次评标采用内部评标。

- 2.本次评标采用综合评分法对投标人提交的投标文件进行评分，按照综合得分由高到低的顺序确定最终合作单位。

四、询比报价

投标人所报价格应为含税综合报价，包含完成本项目的所有费用（含设计费、材料费、人工费、机械费、管理费、利润、税金及施工期间的一切风险费用等）。

五、响应文件组成

- 响应文件主要包括营业执照复印件、资质证书复印件、安全生产许可证复印件、施工方案、报价单、投标人完成的类似项目业绩、法定代表人证明书、投标文件签署授权委托书、投标人认为需要加以说明的其他内容。

- 备注：响应文件应密封，并加盖公章。

六、特别说明

- 投标人需对提交材料的真实性负责，如提交的材料与实际不符或弄虚作假，一经查实，取消投标人资格，同时承担相应的法律责任。

第三章

西安丝路对外贸易有限公司

办公区域装修改造项目报价单

| - 序号 | - 内容 | - 单位 | - 工程量（预估） | - 单价（元） | - 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 配电箱安装 | - 套 | - 2 |  |  |
| - 2 | - 灯具、办公位、网络、电话等线路改造铺设 | - 米 | - 450 |  |  |
| - 3 | - 电缆 | - 米 | - 30 |  |  |
| - 4 | - 平板灯安装 | - 套 | - 5 |  |  |
| - 5 | - 电源、网络、电话插座安装 | - 个 | - 40 |  |  |
| - 6 | - 吊顶维修 | - 平方米 | - 101 |  |  |
| - 7 | - 墙面乳胶漆 | - 平方米 | - 115 |  |  |
| - 8 | - 空调清洗维护 | - 台 | - 2 |  |  |
| - 9 | - 玻璃隔断 | - 平方米 | - 25 |  |  |
| - 10 | - 门禁设备 | - 套 | - 1 |  |  |
| - 11 | - 踢脚线安装 | - 米 | - 20 |  |  |
| - 12 | - 卫生保洁 | - 平方米 | - 101 |  |  |
| - 13 | - 办公区方案设计 | - 个 | - 1 |  |  |
| - 合计 |  |  |  |  |  |